ERROR SUMMARY

| INDEX | Mean Absolute Error |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chattisgarh | DD | DNH | Gujarat | Goa | Madhya Pradesh | Maharastra | WR |
| DayAhead(R0A) MAE | 150 | 8 | 21 | 710 | 18 | 377 | 967 | 1055 |
| DayAhead(R0A) MAPE % | 4.45 | 2.87 | 3.18 | 4.69 | 4.46 | 4.43 | 5.23 | 2.23 |
| Intraday(R16) MAE | 94 | 5 | 21 | 296 | 12 | 290 | 529 | 803 |
| Intraday(R16) MAPE % | 2.79 | 1.76 | 3.24 | 1.98 | 3.02 | 3.48 | 2.9 | 1.72 |

| INDEX | Root Mean Square Error |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chattisgarh | DD | DNH | Gujarat | Goa | Madhya Pradesh | Maharastra | WR |
| DayAhead(R0A) RMSE | 180 | 10 | 25 | 771 | 21 | 434 | 1292 | 1252 |
| DayAhead(R0A) RMSE % | 5.29 | 3.4 | 3.8 | 5.01 | 5.25 | 5.09 | 6.94 | 2.62 |
| Intraday(R16) RMSE | 128 | 6 | 28 | 379 | 17 | 411 | 665 | 959 |
| Intraday(R16) RMSE % | 3.77 | 2.11 | 4.3 | 2.53 | 4.2 | 5.03 | 3.68 | 2.06 |