11-June-2021 (Friday)

09-June-2021 (Wednesday)

ERROR SUMMARY

| INDEX | Mean Absolute Error |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chattisgarh | DD | DNH | Gujarat | Goa | Madhya Pradesh | Maharastra | WR |
| DayAhead(R0A) MAE | 231 | 7 | 29 | 657 | 66 | 569 | 661 | 420 |
| DayAhead(R0A) MAPE % | 6.86 | 2.62 | 3.91 | 4.33 | 18.07 | 6.98 | 3.85 | 0.91 |
| Intraday(R16) MAE | 147 | 6 | 19 | 196 | 21 | 216 | 589 | 481 |
| Intraday(R16) MAPE % | 4.35 | 2.09 | 2.55 | 1.3 | 5.46 | 2.57 | 3.38 | 1.04 |

| INDEX | Root Mean Square Error |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chattisgarh | DD | DNH | Gujarat | Goa | Madhya Pradesh | Maharastra | WR |
| DayAhead(R0A) RMSE | 280 | 9 | 34 | 681 | 71 | 649 | 837 | 534 |
| DayAhead(R0A) RMSE % | 8.36 | 3.13 | 4.59 | 4.49 | 19.2 | 8.0 | 4.92 | 1.16 |
| Intraday(R16) RMSE | 201 | 8 | 22 | 228 | 27 | 266 | 682 | 585 |
| Intraday(R16) RMSE % | 6.02 | 2.65 | 3.02 | 1.51 | 7.08 | 3.15 | 3.9 | 1.27 |

| Index | Intraday Forecast Vs Actual (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chattisgarh |  | DD |  | DNH |  | Gujarat |  | Goa |  | MP |  | Maharastra |  | WR |  |
|  | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual |
| Max | 3931 | 3609 | 322 | 313 | 784 | 768 | 16859 | 16995 | 460 | 420 | 9525 | 8901 | 19640 | 18958 | 48989 | 48424 |
| Min | 3070 | 3115 | 263 | 266 | 683 | 692 | 13635 | 13781 | 310 | 322 | 7459 | 7623 | 15219 | 15938 | 42989 | 42805 |
| Avg | 3405 | 3395 | 290 | 289 | 743 | 741 | 15249 | 15192 | 372 | 368 | 8213 | 8273 | 17403 | 17369 | 45953 | 45887 |

Load Forecast Error Vs RE Forecast Error Analysis