12-June-2021 (Saturday)

10-June-2021 (Thursday)

ERROR SUMMARY

| INDEX | Mean Absolute Error |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chattisgarh | DD | DNH | Gujarat | Goa | Madhya Pradesh | Maharastra | WR |
| DayAhead(R0A) MAE | 430 | 35 | 10 | 623 | 54 | 393 | 1689 | 1746 |
| DayAhead(R0A) MAPE % | 14.22 | 11.76 | 1.35 | 4.14 | 15.17 | 4.82 | 10.18 | 3.87 |
| Intraday(R16) MAE | 198 | 18 | 8 | 261 | 20 | 267 | 325 | 767 |
| Intraday(R16) MAPE % | 6.22 | 6.23 | 1.09 | 1.7 | 5.31 | 3.28 | 1.97 | 1.71 |

| INDEX | Root Mean Square Error |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chattisgarh | DD | DNH | Gujarat | Goa | Madhya Pradesh | Maharastra | WR |
| DayAhead(R0A) RMSE | 465 | 48 | 14 | 811 | 62 | 453 | 1756 | 1902 |
| DayAhead(R0A) RMSE % | 15.51 | 16.07 | 1.83 | 5.45 | 18.09 | 5.55 | 10.63 | 4.21 |
| Intraday(R16) RMSE | 276 | 27 | 10 | 358 | 27 | 325 | 420 | 893 |
| Intraday(R16) RMSE % | 8.53 | 9.25 | 1.38 | 2.34 | 6.89 | 3.99 | 2.56 | 1.99 |

| Index | Intraday Forecast Vs Actual (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chattisgarh |  | DD |  | DNH |  | Gujarat |  | Goa |  | MP |  | Maharastra |  | WR |  |
|  | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual | Forecast | Actual |
| Max | 3995 | 3447 | 337 | 308 | 810 | 776 | 16979 | 17165 | 486 | 478 | 9315 | 8755 | 18384 | 18072 | 48072 | 47694 |
| Min | 2433 | 2802 | 217 | 267 | 710 | 713 | 13701 | 14065 | 281 | 310 | 7230 | 7385 | 14855 | 15065 | 41262 | 41573 |
| Avg | 3067 | 3084 | 285 | 284 | 752 | 750 | 15441 | 15403 | 374 | 379 | 8206 | 8133 | 16761 | 16653 | 45140 | 44957 |

Load Forecast Error Vs RE Forecast Error Analysis