07-June-2021 (Monday)

05-June-2021 (Saturday)

ERROR SUMMARY

| INDEX | Mean Absolute Error |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chattisgarh | DD | DNH | Gujarat | Goa | Madhya Pradesh | Maharastra | WR |
| DayAhead(R0A) MAE | 315 | 42 | 31 | 269 | 18 | 263 | 1414 | 1391 |
| DayAhead(R0A) MAPE % | 9.21 | 14.8 | 4.33 | 1.89 | 4.41 | 3.22 | 7.95 | 3.03 |
| Intraday(R16) MAE | 191 | 17 | 13 | 252 | 25 | 307 | 546 | 1018 |
| Intraday(R16) MAPE % | 5.49 | 5.98 | 1.85 | 1.79 | 6.43 | 3.78 | 3.05 | 2.22 |

| INDEX | Root Mean Square Error |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chattisgarh | DD | DNH | Gujarat | Goa | Madhya Pradesh | Maharastra | WR |
| DayAhead(R0A) RMSE | 345 | 51 | 34 | 318 | 23 | 347 | 1525 | 1726 |
| DayAhead(R0A) RMSE % | 10.15 | 17.58 | 4.72 | 2.27 | 5.74 | 4.26 | 8.56 | 3.74 |
| Intraday(R16) RMSE | 259 | 23 | 17 | 327 | 31 | 381 | 664 | 1210 |
| Intraday(R16) RMSE % | 7.39 | 8.28 | 2.37 | 2.36 | 7.9 | 4.77 | 3.69 | 2.62 |

Load Forecast Error Vs RE Forecast Error Analysis